## М.Горького д.234
Отчет о выполнении ОАО"Домоуправляющая Компания Нижегородского района" Договора управления многоквартирным домом за 2011г. по адресу:
г. Н.Новгород р-н Нижегородский ул. Максима Горького 234
|  |  | Год постройки | [5 empty] | 1988 |  |  | г.
|  |  | Площадь | [5 empty] | 4511.8 |  |  | кв.м.
Категория 2
Размер платы за содержание и ремонт жилья в соответствии с договором управления :
20.05 |  |  |  |  | руб. /м2
Размер платы за капитальный ремонт : 1,65 руб.
Часть 1 Платежи за жилищно-коммунальные услуги:
Жилищно-коммунальные | [5 empty] | Поставщики |  |  |  | Начислено |  |  | Оплачено |  | Задолженность по дому
услуги | [5 empty] | услуг | [8 empty] | за 2011г. |  |  | по состоянию на 01.01.2012 с учетом прошлых лет
Водоотведение | [5 empty] | ОАО «Нижегородский Водоканал» |  |  |  | 121379.09 |  |  | 120736.54 |  | 642.55 |  |  | 15955.91
Горячая вода | [5 empty] | ОАО «Теплоэнерго» |  |  |  | 498498.58 |  |  | 482516.18 |  | 15982.4 |  |  | 76066.33
Капитальный ремонт | [5 empty] | ОАО "ДК Ниижегородского района" |  |  |  | 87358.4 |  |  | 85647.27 |  | 1711.13 |  |  | 12208.63
Содержание и ремонт | [5 empty] | ОАО "ДК Ниижегородского района" |  |  |  | 1079040.6 |  |  | 1053513.87 |  | 25526.73 |  |  | 134889.1
Холодная вода | [5 empty] | ОАО «Нижегородский Водоканал» |  |  |  | 132738.62 |  |  | 133103.81 |  | -365.19 |  |  | 16803.76
Часть 2
Перечень выполненных работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома:
Статья расходов | [6 empty] | Наименование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома
Сезонные работы | [6 empty] | Содержание и уход за элементами озеленения
Обслуживание лифта | [6 empty] | Обслуживание диспетчерских пунктов; Тех.обслуживание лифтов; Техн. освидетельствование лифтов; Электрозамеры
Уборка территории | [6 empty] | Уборка придомовых площадей
Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [6 empty] | Промывка и опрессовка системы ЦО; Ремонт, регул-ка и испыт. систем центр.отопл; Слив и заполнение водой системы ЦО
Техническое обслуживание коммуникаций | [6 empty] | Замена автоматов; Замена вентилей; Замена элеваторных узлов; Откачивание воды из подвала; Ревизия задвижек
Работы при проведение частичных осмотрах | [6 empty] | Набивка сальников в вентилях, кранах, задвиж; Проветривание колодцев
Техническое обслуживание ХВС | [6 empty] | Замена крана; Замена труб канализации; Замена труб ХВС; Прочее; Смена (замена), ремонт розлива
Электротехнические работы | [6 empty] | Замена вставки ВРУ; Мелкий ремонт электропроводки; Осмотр ВРУ; Смена (замена), ремонт электрооборудования (электрощитов, рубильников, ВРУ и др.); Смена электролампочек
Другие расходы на содержание | [6 empty] | Дезинсекция; Дератизация; Обслуживание мусоропроводов
Электроснабжение мест общего пользования | [6 empty] | выход специалистов для осмотра неисправностей, замеры напряжения в сети, освещение МОП, снятие показаний с приборов учета
Вывоз ТБО и КГМ | [6 empty] | Вывоз древесных отходов; Вывоз крупногабаритного мусора; Вывоз ТБО
Аварийно-ремонтное обслуживание (по заявкам жителей) | [6 empty] | Устранение аварийных ситуаций на системах: Водоотведения, Горячего водоснабжения, Холодного водоснабжения, Центрального отопления, Электроосвещения
Обслуживание дымоходов и вентканалов | [6 empty] | Техническое обслуживание дымовых и вентиляционных каналов
Расходы по управлению многоквартирным домом | [6 empty] | информационно-расчетное обслуживание; паспортный учет и услуги управляющей компании
Ремонт контейнеров | [6 empty] | мойка, маркировка, замена отдельных частей
в том числе:
Статья расходов | [6 empty] | Наименование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома | [11 empty] | Стоимость, руб.
Стены и фасад | [6 empty] | Ремонт межпанельных стыков (рустов), деформ. швов | [11 empty] | 21387.73
Текущий ремонт | [6 empty] | Замена труб ГВС; Замена труб ХВС; Ремонт крыльца; Ремонт рустов; Ремонт системы ХВС | [11 empty] | 22804.32
Часть 3. Капитальный ремонт В рамках адресной муниципальной программы по проведению капитального ремонта многоквартирного дома в 2008-2011 годах:
Год |  |  |  | Наименование работ | [6 empty] | Поступило, руб. |  |  | Стоимость выполнен-х работ руб. |  | В том числе средства собственников руб. | Средства на счету МКД по состоянию на 01.01.2012г . (+/-) руб.
2008 |  |  |  | Смена (замена), ремонт розлива | [6 empty] | 53072.304 |  |  | 476000 |  | 63540.13 | -10467.826
2009 |  |  |  | Ремонт кровли; Ремонт фасада | [6 empty] | 67630.3221 |  |  | 1996173.27 |  | 71050.48 | -3420.1579
2010 |  |  |  | Капитальный ремонт | [6 empty] | 77401.3456 |  |  | 0 |  | 0 | 77401.3456
2011 |  |  |  | Капитальный ремонт | [6 empty] | 83848.6773 |  |  | 0 |  | 0 | 83848.6773
|  |  |  | Итого | [6 empty] | 281952.6489 |  |  | 2472173.27 |  | 134590.61 | 147362.0389
Дорогие нижегородцы!
ОАО "Домоуправляющая Компания Нижегородского района"
успешно работает на рынке коммунальных услуг пять лет. Наша главная задача - создать комфортные условия для проживания нижегородцев. Пять лет назад, выбрав сотрудничество с домоуправляющими компаниями, вы выразили готовность взаимодействия с нами. Надеемся, что и в дальнейшем мы продолжим совместную работу, направленную на улучшение качества жилья.
Благодарим вас за оказанное доверие и рассчитываем на эффективное сотрудничество.
Со своими пожеланиями и предложениями можете обращаться
в Единую справочную службу
Нижегородского района по тел. 268-10-00
26 марта 2012 г.